龙港镇香林寺举办非通常活动的

安全应急预案

为了认真贯彻落实安全工作有关文件精神，及时、妥善地处置宗教活动场所突发安全事故，确保本寺院举办的佛像开光活动顺利进行，保障信众生命和财产安全，保障宗教活动场所正常活动，建设和谐寺观教堂。根据有关法律、法规、政策，经寺院管委会研究，特制订本应急预案。

一、 指导思想

以科学发展观为指导，建立宗教活动场所安全应急处理机制，迅速、及时、积极地开展各项处置工作，最大限度地降低损失，有效保障信教群众的生命和财产安全，切实维护宗教稳定和社会安定。

二、安全事故应急处理领导小组

组  长：释觉圆（宗教场所的负责人）

副组长：释信忠

成  员：

释觉圆负责场所全面安全工作，为宗教活动场所安全工作的第一责任人；释信忠负责场所消防安全；   负责食品安全；      负责交通秩序。

三、安全事故处置应急预案

场所发生安全紧急情况报告程序：值班人员或发现人员---场所负责人员（应急电话：火灾“119”、报警“110”、紧急救护“120”）---当地政府、县民宗局。上报时做到及时、准确、全面、不漏报、不虚报。报告内容为：事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、估计直接经济损失等。

（一）食物中毒应急预案

1、发现场所内有类似食物中毒症状时，应迅速拨打急救中心电话“120”，以最快速度将中毒人员送往就近医院诊治。

2、迅速向县民宗局、当地政府及卫生防疫部门报告。

3、立即封存造成食物中毒或者可能造成食物中毒的食品及其原料、容器、工具、设备。在食堂厨房事故现场实施警戒保卫，无关人员不得入内。

4、做好所食用食物取样工作，以备卫生部门检验。如是食用外购食物所致，也应积极配合有关部门取样。

5、积极配合上级有关部门做好诊治、调查、事故处理等工作。

（二）火灾事故应急预案

宗教活动场所人员发现本场所或者紧邻的其他单位和民宅火灾均有义务及时报警，迅速向场所的主要负责人汇报。场所内发生火灾，必须停止一切活动，立即报火警“119”，组织扑救，安全转移或疏散有关人员。

1、发生火灾事故时，迅速切断有关电源，组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

2、迅速疏散本场所内的老人小孩，撤离到安全区域。

3、根据火势，如需报警，立即就近用电话或手机及时向119报警，并组织人员维持场所秩序，方便消防队伍及时赶到事故现场。

4、在向“119”消防指挥中心报警的同时报告当地政府和县民宗局领导。

5、积极配合消防人员灭火。

6、 在进行灭火的同时，应采取有效的隔离措施，防止火势蔓延。

7、如果有伤员，及时抢救，拨“120”请求救助。

（三）天然气泄漏事故应急预案

1、如发现天然气泄漏，应立即报告场所的负责人。

2、操作人员同时关闭天然气总阀。

3、如关闭总阀泄漏无法控制，应立即打“119”报警。

4、并在天然气泄漏区域划出警戒区，疏散引导危险区域的所有人员撤离至安全区域。

5、危险区域禁止附近机动车辆发动，禁止在危险区域内使用打火机、手机、对讲机、电源开关等一切有可能发生火灾的用电设备。

6、现场工作人员有条件的应当用湿毛巾捂住口、鼻。

7、做好现场保护，等待专业人员抢修。

8、对中毒或受伤者立即送医院，或打“120”求助。

9、立即将事故情况及时向属地的县区民宗局报告。

（四）交通事故应急预案

1、发生交通事故时，对受伤人员及时送医院抢救，并要记清肇事车辆的型号、牌号。

2、保护好事故现场以及重要物品、证据。

3、迅速拨打“110”向交警部门报告，再向场所负责人、县民宗局和当地政府报告。

4、配合交警部门做好调查、取证、事故处理等工作。

（五）人员疏散方案

1、寺院内人员核准为500人，多余人员马上驱离。

2、场所内人员核准为1000人。

3、临时开放3个消防通道。

（六）其他突如其来的伤害事故应急预案

1、如社会人员对信众伤害，由释觉圆向当地政府和县民宗局汇报，并采取积极措施进行制止。

2、拨打“110”报警。

3、对伤者按不同程度送村诊室或医院就诊，保护好现场，通知伤者亲戚。

4、配合公安机关调查事故发生的原因，并做好有关材料的收集，妥善处理事故。

龙港镇香林寺

2012年3月10日